## 巡检 A4
附件一：
人行哈西数据中心巡检路线及巡检内容
| 变电所 |  |  |  | 发电机组 | 六层机房 | [10 empty] | 屋面 室外机
| 高压柜 | 直流屏 | 低压柜 | 变压器 |  | 空调 | 机柜 | 温湿度 | 列头柜 ZPN/ZPV | 母线箱 | 配电柜 | UPS、电池 、直流开关 | 配电箱 | 消防报警 | 气灭钢瓶 | 门禁 |  | 备注
9:00班次 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 查看 | 查看 | 查看+ 部分记录 | 查看+ 记录 | 查看 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看 | 查看 | ----- | 故障报告 | ----- | 记录UPS室 温湿度
13:00班次 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 查看+ 记录 | 查看 | 查看+ 记录 | 查看 | 查看+ 记录 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 故障报告 | 查看+ 记录 | 门禁出现开关 异常时报告
17:00班次 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 故障报告 | -----
20:30班次 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 故障报告 | -----
24:00班次 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 故障报告 | -----
5:00班次 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 故障报告 | -----
24:00夜检 班次 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看+ 记录 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ----- | 故障报告 | ----- | 每周四执行
班次
位置