- 附件1：

物业服务质量标准

第一章	物业管理目标的概要

在该项目物业管理服务中，要采用国际标准的管理模式，以建设部《全国物业管理示范大厦标准及评分细则》、国际旅游局《星级酒店评定标准》为管理标准。具体物业管理过程的服务程序、质量标准及考核评价，将依据相关的质量管理体系执行。

- 合同期内使该项目的物业管理服务水准达到国内一流水平。

- 合同期的首年及次年针对该项目通过ISO9001质量管理体系认证。

- 根据业主委托，可实施有偿特约服务，为业主带来更大的方便。

第二章	物业管理各分项的质量目标及保证措施

为保证并提高管理水平，物业管理分项质量的具体指标及措施如下：

| 序号 | 管理分项 | 管理 目标 | 质量标准 | 措施概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜绝火灾责任事故 | 100% | 全年 | 加强巡视管理及人员培训 |
| 2 | 杜绝刑事案件 | 98% | 全年 | 加强巡视管理及人员培训 |
| 3 | 服务满意率 | 95% | 全年 | 随时收集对服务的反映 |
| 4 | 会议接待服务满意率 | 98% | 参会工作人员 | 随时收集对服务的反映 |
| 5 | 环境卫生、清洁率及保洁服务满意率 | 98% | 环境清洁，空气新鲜，无污染，垃圾日产日清 | 制定相关程序，加强管理 |
| 6 | 房屋完好率 | 100% | 参照国家《房屋完损等级评定标准》 | 每日进行巡检，及时维修 |
| 7 | 设备完好率 | 100% | 参照国家《房屋完损等级评定标准》 | 每日进行巡检，及时维修 |
| 8 | 停车场设备完好率达 | 98% | 参照国家《房屋完损等级评定标准》 | 制订各种设施设备的维修保养计划，加强对设备的定期检查、维护保养，保持清洁。 |
| 9 | 智能化系统运行正常率达 | 98% | 参照国家《房屋完损等级评定标准》 | 制订各种设施设备的维修保养计划，加强对设备的定期检查、维护保养，保持清洁。 |
| 10 | 其他专业设备设施优良率 | 100% | 根据生产商或安装商提供的技术标准 | 制订各种设施设备的维修保养计划，加强对设备的定期检查、维护保养，保持清洁。 |
| 11 | 零修、报修到位和及时率 | 98% | 接到报修后10分钟赶到现场，零修及时完成，不超过4小时 | 设置热线电话，建立回访制度填写回访记录，发现缺陷及时跟进解决。 |
|  | 维修服务合格率 | 99% |  |  |
|  | 返修率 | 低于1% |  |  |
| 12 | 安全供电率 | 100% | 不发生重大供电事故 | 建立相关制度并填写记录。 |
| 13 | 服务有效投诉未处理率 | 低于1% | 提高服务质量 |  |
| 14 | 客户投诉处理率和到位率 | 100% | 客户所有投诉均及时处理。 | 建立投诉处理程序，加强对管理服务人员的培训。 |
| 15 | 食堂卫生合格率 | 100% | 食堂无蚊蝇，食物无变质。 | 建立严格的食品卫生管理制度。 |
| 16 | 食堂就餐满意率 | 高于85% | 菜色品种丰富 | 提供个性化、多样化菜肴 |

- 物业服务分项目质量标准

- 物业服务人员要求

| 序号 | 内容 | 标准内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 管理要求 |  |
| 1 | 策划 要求 | 根据甲方整体要求和项目特点进行各项服务的具体策划： |
|  |  | 1．岗位职责明晰。 |
|  |  | 2．服务流程完善。 |
|  |  | 3．操作规范详细。 |
|  |  | 4．重点工作环节记录清晰、准确。 |
|  |  | 5．餐饮服务人员身体健康。 |
| 2 | 培训 要求 | 6．新员工到岗（含轮岗、换岗）前均需进行岗前培训，含岗位职责、工作流程、工作指导书及该岗位基本情况（含区域分布、客户信息、重点客户信息等）。 |
| 二 | 服务员基本要求 |  |
| 1 | 员工 形象 | 7．形象岗及关键岗位员工形象较好。 |
|  |  | 8．统一着装，服装整洁，无破损。仪容、仪表大方得体。 |
|  |  | 9．使用服务用语，语速、声量适中，声音清晰、温和。 |
| 2 | 应知 应会 | 10．各岗位员工应熟知本项目基本信息、本岗位职责、服务流程和服务标准。 |
|  |  | 11．项目应有办公楼楼层分布信息，服务员应熟知。 |
|  |  | 12．项目应有业主各部门名录、通讯录，服务员能够熟悉业主各部门负责人及联系人。 |
|  |  | 13．项目应建立请示汇报制度，编制各项应急预案，服务员遇有紧急或特殊情况能够按照请示汇报制度进行请示、汇报；能够熟练掌握发现可疑人、可疑物、跑冒滴漏的应急预案以及消防应急预案。 |
| 3 | 保密制度 | 14. 建立保密制度。 |
|  |  | 15. 重要岗位签署保密协议。 |
|  |  | 16．不得泄露公司和客人相关资料、不得打听或议论客户隐私。 |
| 4 | 持证上岗 | 17. 特种岗位人员必须持专业资质证件上岗；服务员应有健康证明，特别是餐饮服务岗位应持有《健康证》。 |
| 5 | 特殊岗位人员配置 | 18.高压配电室保证24小时双人双岗。 |

- 工程服务标准

| 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 房屋管理与维修养护 |  |
| 1 | 标识标牌 | 1. 办公楼楼层、房号标志明显。 |
|  |  | 2. 大厅布置合理并设立引路方向平面图。 |
| 2 | 房屋保护和维修的基本要求 | 3. 合理使用，不任意拆动原结构，不擅自改变原建筑的用途。 |
|  |  | 4. 建立房屋及附属设施台账并及时更新（电子版、纸质版）。 |
| 3 | 装修施工管理 | 5. 建立健全装修施工档案，装修施工需报甲方相关部门，经审批后方可施行。 |
|  |  | 6. 建立装修管理及巡查制度，每日依据制度及巡查标准对装修施工现场进行巡查。 |
|  |  | 7. 施工中对施工垃圾必须做到当天清，及时清。 |
| 4 | 办公楼外观及外饰面 | 8. 办公楼外观完好、整洁。 |
|  |  | 9. 墙面是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；墙面是涂料的，无脱落、无污渍。 |
|  |  | 10. 无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象。 |
|  |  | 11. 定期巡查安全隐患或破损，发现问题书面记录并及时推进业主落实整改。 |
| 5 | 房屋管理维修养护 | 12. 房屋维修属物业合同范围内的及时处理；属甲方或第三方责任的及时上报并留存记录，积极推进落实整改。 |
| 二 | 共用设备管理 |  |
| （一） | 综合要求 |  |
| 1 | 管理制度 | 13. 制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度。 |
| 2 | 设备清单及档案 | 14. 建立共用设备清单及档案，设备设施的维修保养及更新应及时在设备档案中记录。 |
| 3 | 制定设备设施及公共场地维保计划 | 15. 建立年度维修养护计划，并严格执行。 |
|  |  | 16. 按计划对所有共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业公司负责的应按照委托服务范围实施监管），房屋共用设施设备的修理在规定的时间内完成。 |
|  | 设备及机房管理制度 | 17. 制定设备房管理规定，并严格执行。 |
|  |  | 18. 设备及机房各项管理规定按照工作规范及要求张贴上墙。 |
|  |  | 19. 建立健全维护计划和管理措施，并按要求详细记录运行情况。 |
|  |  | 20. 设备机房内设置有值班人员的做好值班及交接班记录。 |
|  |  | 21. 设备房、管井、小间根据专业划分责任人进行管理，操作保养规范。 |
|  |  | 22. 相关管理制度齐全，标识标牌、责任人应在机房张贴。 |
|  |  | 23. 设备房、管井、小间日常应有巡查标准及记录，发现问题有后续跟踪记录并及时处理。 |
| 4 | 设备及机房环境 | 24. 设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生。 |
|  |  | 25. 机房环境符合设备要求。 |
| 5 | 设备及机房消杀要求 | 26. 设备及机房应按照设备类型及操作规范制定消杀计划。 |
|  |  | 27. 选择适当的消杀方式（其中防鼠措施建议使用粘鼠板，水箱间、后厨等特殊区域不得使用鼠药盒）并有效实施。 |
| 6 | 设备及机房挡鼠板设置 | 28. 配电室、变压器室、电容器室、水箱间等应设置防止雨、雪、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施 |
|  |  | 29. 挡鼠板应至少为500mm高，挡板厚度不低于25mm。 |
| 7 | 设备及机房外来人员出入 | 30. 应建立设备机房外来人员出入登记制度并填写记录。 |
| 8 | 设备及机房检验检测工具配备 | 31. 设备机房应依据设备要求配备所需检测工具。 |
|  |  | 32. 设备机房应按照安全监督管理部门管理要求配置安全防护工具器具。 |
|  |  | 33. 检测工具应按要求进行检测及校对，做到准确、有效。 |
| 9 | 日常巡查 | 34. 建立设备及机房日常巡查制度并有效落实。 |
| 10 | 专业技术人员持证上岗 | 35. 配备所需专业技术人员，高低压值班运行特种岗位人员必须持专业资质证件上岗（含外包公司人员），持证上岗率100%。 |
| 11 | 特殊岗位人员配置 | 36. 高压配电室保证24小时双人双岗。 |
| 12 | 重大责任事故要求 | 37. 设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故。 |
| 13 | 制定共用设备设施事故紧急预案 | 38. 针对项目服务范围及项目特点对各种风险进行识别，并制定相应的应急预案。 |
|  |  | 39. 每年根据项目实际情况及工作需求，制定应急预案演练计划。 |
|  |  | 40. 根据计划实施演练，并结合演习情况对预案进行评估。 |
|  |  | 41. 根据演练结果评审、修订预案。 |
| （二） | 供电系统 |  |
| 1 | 制度建立及资料管理 | 42. 建立供配电系统日常运行及维保相关制度、记录并有效落实。 |
| 2 | 系统运行 | 43. 按照供电局要求每日对供电系统做好日常运行记录。 |
| 3 | 备用发电机管理 | 44. 备用应急发电机定期检查、维护，有相关记录，油料储备充足，可随时起用。 |
|  |  | 45. 油料储备符合安全标准。 |
| 4 | 供电系统日常巡查 | 46. 供电设备定期巡查：每天定时巡查高压配电室内各高、低配电压设备或不低于供电局要求。 |
|  |  | 47. 按当地电业部门要求频次巡查变压器及控制室。 |
|  |  | 48. 每月巡视检查一次各层配电间并进行保养、维修或不低于当地供电局要求。 |
| 5 | 倒闸操作 | 49. 制定高压设备操作唱票制度并严格执行。 |
|  |  | 50. 倒闸操作必须由两人执行。 |
|  |  | 51. 特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的值班员操作，值班负责人或主管负责人监护。 |
| 6 | 高压防护用品管理 | 52. 按规定做高压防护用品、耐压实验和继电保护试验。 |
|  |  | 53. 各类高压防护用品耐压实验报告归档。 |
|  |  | 54. 高压变电室高压防护用品、地线、灭火器、防鼠装置等配备齐全，并定期检查。 |
| 7 | 高压模拟板 | 55. 高压变电室设有模拟板，并保持运行状态与实际情况相符。 |
| 8 | 运行值守 | 56. 高压变电室24小时有人值守，且运行记录、交接班记录完善。 |
|  |  | 57. 值班、交接班记录表应详细将工作内容、待跟进事项交接清楚。 |
| 9 | 设备维保检修 | 58. 各重要设备配电柜按规范要求每年至少进行1-2次一级保养，定期进行维护检修，保养及检修记录定期整理归档。 |
|  |  | 59. 其他电气设备应根据检查情况结合使用说明书要求进行维护保养，保养记录定期进行整理归档。 |
| 10 | 避雷系统 | 60. 各楼宇避雷装置每年6月前完成全面检修、检测，并应由权威部门出具的检测报告。 |
| （五） | 给排水系统 |  |
| 1 | 设备、阀门、管道 | 61. 设备、阀门、管道工作无异常，无跑冒滴漏、无锈蚀。 |
| 2 | 设备系统管理 | 62. 水池、水箱清洁卫生并定期清洗、消毒和水质化验，无二次污染，水箱间清洗、消毒留存相关记录（频次符合当地政策要求）。 |
|  |  | 63. 生活水机房、生活水箱间及生活水箱必须加盖锁闭。 |
|  |  | 64. 高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患。溢流管、排污管应设防虫网罩。水箱水位设有监控显示。水位异常应有报警，信号引至有人值守位置。水泵运行压力明确、水箱排水设施充分。 |
|  |  | 65. 排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 |
| 3 | 对客通知 | 66. 限水、停水按规定时间通知用户。 |
| 4 | 应急处理 | 67. 遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。 |
|  |  | 68. 制定事故应急处理方案并进行演练，演练应有计划、方案、实施记录及总结评估。 |
| （七） | 供暖系统 |  |
| 1 | 制度建立及资料管理 | 69. 建立供暖系统日常运行及维保相关制度、记录并有效落实。 |
| 2 | 供暖设备状态 | 70. 供暖设备完好，运行正常。 |
| 3 | 供暖设备保养要求 | 71. 管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。 |
|  |  | 72. 供暖设备开关机前后维保一次，详细记录维保情况并维持运行良好。 |
| （七） | 弱电系统 |  |
| 1 | 设备系统管理 | 73．电话系统、会议视听等设备进行日常维护和检查。 |
|  |  | 74．建立弱电设备维护保养计划和维护工作安排，并严格按计划施行。 |
|  |  | 75．会议视听设备会议前期调试、检测，可移动视听设备的陈列、安装，会议期间全程监控，保障视听设备正常运行，会后对设备进行回收、整理、保管。 |
|  |  | 76．视听/同传系统、全辖电视电话网络会议摄像转播系统、视听系统、流动会议设备系统维护、维修及监管。 |
| 三 | 共用设施管理 |  |
| 1 | 共用配套 | 77. 共用配套服务设施完好，无随意改变用途。 |
| 2 | 管道阀门巡查及养护 | 78. 阀门、仪表整理形成台账并定期检查。 |
| 3 | 公共照明 | 79. 道路、楼道、大堂等公共照明完好。 |

- 餐饮服务标准

| 序号 | 内容 | 标准内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 管理要求 |  |
| 1 | 总体要求 | 1．根据甲方整体要求和项目特点供餐：餐饮总体满意度达到85%以上。 |
| 2 | 防蝇 | 2．有防蝇措施和设施。 |
| 3 | 灶台和橱柜 | 3．清洁完好，无破损，无油垢，无垃圾。 |
|  |  | 4．橱柜内各种用具用品摆放有序，无私人用品。 |
| 4 | 排烟罩 | 5．清洁完好，罩面、滤油网以及里面的照明灯具均无油垢。 |
|  |  | 6．有定期擦排烟罩和清洗滤油网的措施。 |
| 5 | 调料缸 | 7．干净整洁，各种调料充足，不变质。 |
|  |  | 8．开餐工作结束时坚持加盖盖好。 |
| 6 | 砧板 | 9．清洁，无霉斑积垢。 |
|  |  | 10．开餐工作结束时，要竖放或置于两面通风处。 |
| 7 | 刀具 | 11．清洁无锈迹，有安全的存放刀架，并实行个人保管制度。 |
| 8 | 冷库、冰箱 | 12．清洁完好，有定期的清理和除霜制度，表面无锈迹，无油垢，无破损。 |
|  |  | 13．冰箱内干净，无积水，无异味。 |
|  |  | 14．摆放整齐，严格做到鱼肉分开、荤素分开、生热分开、成品和半成品分开；无私人物品，有专人管理。 |
| 9 | 凉菜间 | 15．“三白”（白衣、白帽、“白”口罩）、“三专”（专间、专人、专用具）。 |
|  |  | 16．“三严”（严格检查进货、严格分开生熟食品、严格消毒各种用具）。 |
|  |  | 17．“三不入”（未经洗净的生食品不准入内、非有关的人员不准入内、私人的物品不得带入）。 |
| 10 | 所有炊具、盛器、餐具 | 18．清洁完好，无破损，无油垢。 |
| 11 | 厨房的四壁、天花板 | 19．干净整洁、无破损，地面、排水沟、无积水、无油垢、无积尘、无垃圾、无破损。 |
| 12 | 垃圾箱（桶） | 20．加盖盖好，四周无散积垃圾，打开后及时清运。 |
| 13 | 厨房内四害 | 21．密度控制在标准要求内，有定期得除害打药措施。 |

注：餐饮菜品种类安排、食材进货要求、就餐环境要求属于专项要求，均按甲方要求随时进行调整和优化。

- 综合服务标准

| 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 保洁服务 |  |
| （一） | 管理制度 |  |
| 1 | 管理 要求 | 1. 岗位职责明晰：有专职的清洁人员和明确的责任范围。 |
|  |  | 2. 服务流程完善，操作规范详细。 |
|  |  | 3. 根据项目实际情况确定各项环境服务作业制度及巡查频次，并制定保洁大清年度、月度工作计划，跟踪计划执行情况并有相关记录。 |
|  |  | 4. 重点工作环节记录清晰、准确。 |
|  |  | 5. 建立例会制度（班前会或班后会）。 |
|  |  | 6．根据重点区域特点制定操作流程，并包括准备工具、药剂、操作步骤等。 |
|  |  | 7．重点区域保洁中的日保工作（如卫生间清洁、入室保洁等）应有工作记录；非日保工作（如外墙清洗、天台清洗等）应提前编制保洁计划并有实施跟踪记录。 |
|  |  | 8．合理规划专项保洁（地毯清洗、石材养护等）作业时间，避免影响甲方正常办公。 |
|  |  | 9．制定专项环境服务方案或操作流程，做好专项保洁的准备、实施、后续整理工作。 |
| 2 | 检查 要求 | 10．领班或主管自检100%（每日），部门检查50-80%（每日），并有检查记录。 |
| 3 | 成品 保护 | 11．做好日常保洁、重点区域保洁及专项保洁的成品保护及安全提示，涉及影响客人使用或有安全隐患的应在显著位置设置“工作进行中”或“小心地滑”等标识水牌。 |
| （二） | 保洁标准 |  |
| 1 | 大厅卫生清洁标准 | 1．大厅地面无灰尘、杂物。 |
|  |  | 2．墙面无灰尘，地角线、电源开关无灰尘。 |
|  |  | 3．门、窗玻璃明亮无污迹、无水渍、灰尘，扶手、栏杆光洁明亮无手印。 |
|  |  | 4．天棚、灯饰、空调口无积尘。 |
|  |  | 5．大堂休息座位、桌、椅、报刊架干净整洁。 |
|  |  | 6．消防器材无灰尘，排列整齐，摆放在指定位置或区域。 |
|  |  | 7．大堂内外地垫无积尘，无杂物，无污迹，地垫底层无杂物。 |
| 2 | 电梯清洁标准 | 8．电梯外门不锈钢表面无灰尘，无污迹，无锈迹，不锈钢光亮剂无流迹。 |
|  |  | 9．电梯内箱不锈钢表面无灰迹，无污迹，无锈迹。 |
|  |  | 10．控制板、按钮无污迹、手印。 |
|  |  | 11．电梯轿厢内地面无杂物、无污迹，无灰尘，无积水。 |
|  |  | 12．电梯顶棚无灰尘，照明灯、风机无积尘。 |
|  |  | 13．电梯门沟槽无杂物，无污染。 |
| 3 | 玻璃及镜面清洁标准 | 14．玻璃窗、镜面无固渍，无水印，无灰尘，洁净透明。 |
|  |  | 15．边框、沟槽无污渍，无水印，无灰尘。 |
|  |  | 16．临近台面无污迹、水迹。 |
| 4 | 卫生间清洁标准 | 17．卫生间地面无杂物，无灰尘，无积水，无污染。 |
|  |  | 18．大小便器无污垢，无水锈，无堵塞，表面光亮无尘，无水迹。 |
|  |  | 19．洗手盆、台面无污迹、水锈、无堵塞，水龙头光亮如新。 |
|  |  | 20．墙面、天棚、门、窗、隔断、镜面无灰尘，无污迹。 |
|  |  | 21．卫生间空气清新，无异味，无蚊蝇。 |
|  |  | 22．水阀、皂箱、烘手机工作无故障。 |
| 5 | 室内清洁标准 | 23．地面洁净无灰尘、杂物、污迹。 |
|  |  | 24．门、天棚、灯饰、墙面无灰尘。 |
|  |  | 25．椅、桌等家具上无杂物，无污渍，呈本来光泽。 |
|  |  | 26．玻璃窗明亮，无灰尘、污渍，窗框、滑道无灰尘。 |
|  |  | 27．所有台面无污渍，用品干净无灰尘、污渍，摆放整齐。 |
| 6 | 室内公共区清洁标准 | 28．墙壁、天棚、门、窗、框、消防器材无灰尘，无乱贴、乱画。 |
|  |  | 29．通道地面洁净，无污渍、杂质、垃圾，无擅自占用和堆放杂物现象。 |
|  |  | 30. 楼梯台阶无杂物，无污渍，无积水，扶手无污渍、灰尘。 |
|  |  | 31. 垃圾桶内外无污渍，无积水，垃圾日产日清。 |
|  |  | 32. 楼层所有公共区域无卫生死角、无纸屑、烟头等废弃物。 |
|  |  | 33. 卫生间无异味，台面、便器无污垢、水锈、四壁、天棚无灰尘。 |
| 7 | 外围地面标准 | 34. 外围地面无垃圾、杂物、大片污渍。 |
|  |  | 35. 停车场、通道、台阶洁净、无杂质、无积水、无污染、无口香糖渍。 |
|  |  | 36. 门外地垫清洁，无杂质。 |
|  |  | 37. 垃圾筒内外无污渍，桶内存垃圾不得超过三分之二。 |
| 8 | 地下停车场清洁标准 | 38. 保持地下车库道路畅通，无堆积垃圾及杂物。 |
|  |  | 39. 保持地面无垃圾，无大片油污。 |
|  |  | 40. 墙面及各种器具无积尘。 |
|  |  | 41. 保持地下车库空气流畅，无异味。 |
| 9 | 垃圾房清洁标准 | 42. 垃圾做到日产日清，定期进行卫生消毒灭杀。 |
|  |  | 43. 所有垃圾集中堆放在堆放点或指定区域，做到合理、卫生，四周无散积垃圾。 |
|  |  | 44. 按要求做好垃圾袋装化。 |
|  |  | 45. 垃圾间保持清洁，无异味，每日垃圾清运后应及时处理地面，保持地面清洁。 |
| 10 | 天台清洁标准 | 46. 地面无垃圾、杂物、大片污渍。无杂草。 |
|  |  | 47. 排水畅通，排水沟或篦子无堵塞、无破损或严重锈蚀。 |
| 11 | 地毯清洗 | 48. 定期进行地毯清洗，有年度工作计划及实施记录，原则上清洗周期为每月一次，使用频率较高的区域适当增加频率，临时脏污随时清洗。 |
|  |  | 49. 有地毯清洗操作规范。 |
|  |  | 50. 地毯清洗前做好成品保护措施，如新引进药剂需进行小范围试验、易腐蚀成品做好围挡等。 |
|  |  | 51. 地毯清洗后在未干之前需做好防护，避免直接踩踏。 |
|  |  | 52. 地毯清洗标准：无污迹、印迹、颜色均匀，无异味。 |
| 12 | 石材养护 | 53. 定期进行石材养护，有年度工作计划及实施记录，原则上养护周期为每季度一次，使用频率较高的区域适当增加频率。 |
|  |  | 54. 石材养护标准：1）无破损，整体石面平整，无明显水波浪；2）无机械打磨磨痕；3）缝口连接自然，无断缝。 |
| 二 | 前台接待服务 |  |
| 1 | 班前准备 | 1. 设施、设备、物品摆放有序、使用方便，且有明确的摆放要求。 |
|  |  | 2. 前台服务员与秩序维护人员对访客情况进行交接，包括但不限于未退证访客、未返还证件或其他特殊情况等。 |
|  |  | 3. 其他未尽事项应有交接班记录。 |
| 2 | 访客接待 | 4. 分析前台接待客人的主要类型、客户需求，细化相应的接待流程，并培训到位。 |
|  |  | 5. 按要求进行登记，特殊情况有后续处理要求及跟进记录。 |
|  |  | 6. 不冷落客人，做到：1）办理第一个客人、接待第二个客人、招呼第三个客人；2）根据前台实际情况细化“三米微笑，两米问好，一米服务”的标准要求。 |
|  |  | 7. 高峰期时段前台须保持站姿；其他时段保持良好的精神面貌，注意观察来往人员的服务需求，进行咨询、引导、访客接待时需先起立问好。 |
| 3 | 班后整理 | 8. 晚班下班前要将未换走的有效证件或其他特殊情况进行逐项登记，与秩序维护部相关人员进行交接并签字确认。 |
|  |  | 9.前台物品摆放整洁，有明确的位置要求，关闭应关闭的电子设备等。 |
|  |  | 10.下班前，再次确认没有遗留未交办问题，认真做好工作记录。 |
| 二 | 会议服务 |  |
| （一） | 会议预定 |  |
| 1 | 预订流程及服务标准 | 有服务流程且至少包含： |
|  |  | 1. 根据办公室会议室安排及《会议预定单》服务需求提前做好会议准备。 |
|  |  | 2. 填写会议使用单并按服务需求通知相关部门。 |
|  |  | 3. 会议完成后，将《会议预定单》（含满意度反馈情况）整理、归档，满意率达到98%以上。 |
|  |  | 4. 对客户投诉或不满意项目进行原因分析、制定整改措施、跟踪整改效果并保留相关记录。 |
| （二） | 会议服务 |  |
| 1 | 会议服务流程 | 5．根据项目实际编写会议服务流程。 |
|  |  | 6．应根据客户需求设置会议级别分类，并经业主认可。 |
|  |  | 7．应有明确的会议摆台标准，并经业主认可。 |
| 2 | 会前准备 | 8．有会议检查标准且符合项目会议室实际情况。 |
|  |  | 9. 会前进行两级检查（自查、领班或主管查，重要会议主管或经理查），并有记录。 |
|  |  | 10．会前准备完成后服务员应仪表整洁上岗站位，面带微笑迎接与会者。 |
| 3 | 会中服务 | 11．大型会议、有领导参加的会议应提前15分钟在电梯厅设岗提供引导服务。 |
|  |  | 12．会中服务间隔时间会议服务员应在门口站位，以便随时满足会议临时需求。 |
|  |  | 13．服务员动作熟练、美观，能够做到服务“三轻”，避免影响会议。 |
|  |  | 14．根据会议类别提供相应的续水服务。 |
|  |  | 15．根据会议类别提供相应的小毛巾服务。 |
|  |  | 16．毛巾柔软、无污迹、无异味，已消毒、温度适宜。 |
|  |  | 17．毛巾摆放位置合理，上小毛巾动作规范。 |
|  |  | 18．按客户需求提供茶歇服务，并有客户确认。 |
|  |  | 19．应有服务员负责确认合理的茶歇提供时间。 |
|  |  | 20. 茶歇提供区域应提前放置垃圾桶以便于收集放置废弃物。 |
|  |  | 21．茶歇摆放美观，其中甜品、已切开水果在非食用时间应以保鲜膜保护。 |
| 4 | 会后整理 | 22．礼貌道别：站立会议室门外向与会客人道别，并征求客人对会议服务的评价意见；如有需要，应协助按电梯、司梯。 |
|  |  | 23．会议室复位：1）整理会议室，做好下次会议的会前准备；2）如有客人遗留物品按程序办理归还手续。 |
|  |  | 24．杯具消毒:如使用非一次性杯具应及时清洗，并按程序消毒。 |
|  |  | 25．耗品统计：进行会议耗品使用的统计并做好记录，定期整理上报业主（耗品为业主提供时）。 |
|  |  | 26．会议预定单：将完成的《会议预定单》按编号存档。 |
| 四 | 特别活动 |  |
| 1 | 需求确认 | 1．组织相关部门对特别活动进行会前沟通及布置，确定接待级别，制定《活动接待方案》。 |
| 2 | 活动组织安排 | 2．各部门根据《活动接待方案》做接待准备工作。 |
| 3 | 活动前检查 | 3．检查活动路线所经区域、会议室环境干净、整洁。 |
|  |  | 4．检查沿途及会议、接待区域设备是否完好，是否按需求调试完成。 |
|  |  | 5．检查会议用品是否摆放妥善，会议室温度适宜。 |
|  |  | 6．检查各岗位人员是否到岗，服装、仪容是否符合标准。 |
| 4 | 服务要点 | 7．活动前有任何变动，应及时通知各部门。 |
| 5 | 总结检讨 | 8．活动结束后，组织相关部门召开总结会议，总结各方面意见、建议，形成记录。 |
| 五 | 信件收发服务 |  |
| 1 | 工作要求 | 1．建立信件收发服务流程，尤其明确客户自行取件信件类型，并经业主方确认。 |
|  |  | 2．明确信件收发服务责、权，做好员工培训。 |
|  |  | 3．上岗前，检查收发室各项记录及设备设施是否齐全、完好。 |
|  |  | 4．收到信报后，检查核实收到信件、报纸，按部门、数量进行分类、投送。 |
|  |  | 5．如有错信，按程序做好退信后续。 |
|  |  | 6．下班前，清理室内环境，断电、锁门。 |
| 六 | 水站服务 |  |
| 1 | 工作要求 | 1．桶装水灌装，楼层巡视，及时配送到楼层具体地点。 |
|  |  | 2．水站内环境、设备设施清洗、消毒；水桶清洗、消毒。 |
|  |  | 3．水站设备维护保养、滤料更换。 |
|  |  | 4．水质化验结果、员工健康证公示。 |
|  |  | 5．饮水机、热水器的维修、清洗和消毒。 |
| 七 | 绿化服务 |  |
| 1 | 工作要求 | 1．建立绿化养护作业质量检查制度。 |
|  |  | 2．办公楼绿植浇水、施肥、修剪、清理黄叶和枯叶。 |
|  |  | 3．绿植病虫害防治及时，无明显病虫危害症状。 |
|  |  | 4．保持外围花坛树木生长旺盛。 |
| - 车队服务标准 |  |  |
| 序号 | 内容 | 服务标准 |
| 1 | 工作要求 | 1．制定车辆维修保养制度、车辆安全检查制度、车库安全管理规定、驾驶员安全管理规定等规章制度；拟定车辆事故各项应急预案、加油管理制度。 |
|  |  | 2．保障甲方行员早、晚通勤；甲方各处室业务用车。 |
|  |  | 3．车辆维护、保养，保持车辆常年整洁，车况良好。 |
|  |  | 4．配合甲方完善车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的建议。 |
| - 客服中心标准 |  |  |
| 序号 | 内容 | 服务标准 |
| 1 | 工作要求 | 1．物业服务热线公示、接听、派发、跟踪回访。 |
|  |  | 2．制定客服热线回访等制度。 |
|  |  | 3．物业服务项目每周质量检查、整改跟踪等工作。 |
|  |  | 4．甲方处室文员类一般事务性工作。 |
|  |  | 5．办公楼设备设施档案备份管理。 |
| - 保安服务公司及办公楼特种设备维保单位监管标准 |  |  |
| 序号 | 内容 | 服务标准 |
| 1 | 工作要求 | 1．电梯运行维保、消防监控、立体车库等特种岗位人员必须持专业资质证件上岗（含外包公司人员），持证上岗率100%。 |
|  |  | 2．拟定服务监管方案及考核办法。 |
|  |  | 3．配备专人对保安服务公司进行监督，对保安服务公司人员在岗情况、现场服务情况进行巡视检查。 |
|  |  | 4．对保安服务公司的工作进行指导、检查和监督。 |
|  |  | 5．对甲方提出的意见和建议，协助甲方监督保安公司及办公楼特种设备维保单位进行整改，达到甲方要求。 |
|  |  | 6．每月考核保安公司的安全事项、设备设施维护；员工仪容仪表、服务用语、工作表单填写、卫生问题及执行力等事项。 |
|  |  | 7．按办公楼特种设备维保合同约定，跟踪维保单位进行设备维保。 |